Техническое задание на массажер раскачивающийся (свинг-машина).

| № | Параметры | Наличие функции, характеристики/ значения требуемых параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Область применения | Предназначена для использования в санаторно-курортных учреждениях, СПА и массажных центрах для реабилитации и оздоровления больных с заболеваниями позвоночника . |
| 1.2 | Устройство массажера раскачивающегося (свинг-машина). CY-106 S, принцип действия. | В конструкции массажера имеется двигатель постоянного тока и подставка для лодыжек. Особенности: Таймер - 15 мин. 3 автоматических программы Скоростные режимы: изменяемая скорость: 60-160 об/мин Жидкокристаллический контроллер Прогревание инфракрасным излучением: интенсивность меняется от 1 до 12 Вибромассаж: интенсивность меняется от 1 до 12 Действие массажёра основано на классическом упражнении традиционной китайской гимнастики - «золотая рыбка». Ноги укладываются на специальный валик, который начинает вибрировать вправо-влево, придавая позвоночнику волнообразные колебания во фронтальной области - подобнодвижению хвоста рыбки. |
| 1.3 | Ограничение по весу пользователя | До 130 кг |
| 1.3 | Страна производитель | Тайвань |
| 1.4 | Технические характеристики | Вес 8 кг нетто, 9 кг брутто 40*29*37 см Напряжение 220 V |
| 2. | Требования к документации |  |
| 2.1 | Сертификат соответствия ГОСТу РФ | Наличие |
| 2.2 | Гарантийный период обслуживания | Не менее установленного производителем товара |