# Техническое задание на поставку оборудования

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кресло электромассажное модели A-168 изготовитель «TAIWAN FAMILY ENTERPRISE» или аналог. | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1.    Срок поставки – не более_рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Год выпуска – не ранее 201_ г.

1.3.6. Страна производства – Тайвань.

1.3.7. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| № п.п. | Наименование функций и характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Массаж спины, поясницы, шеи, ног, ступней | наличие |
| 2. | Разминающий массаж | наличие |
| 3. | Постукивающий массаж | наличие |
| 4. | Шиатцу массаж | наличие |
| 5. | Воздушный массаж бедер, ягодиц, ног и ступней | наличие |
| 6. | Волнообразный (одновременно разминающий и постукивающий) массаж | наличие |
| 7. | Подстройка плечевого отдела под рост человека | наличие |
| 8. | Таймер | наличие |
| 9. | Количество автоматических программ | 4 |
| 10. | Автоматическая функция восстановительного массажа (Recovery) | наличие |
| 11. | Автоматическая функция ободряющего массажа (Refresh) | наличие |
| 12. | Автоматическая функция расширенного массажа (Extent) | наличие |
| 13. | Автоматическая функция расслабляющего массажа (Relax) | наличие |
| 14. | Продолжительность каждой программы не менее (минут) | 20 мин |
| 15. | Управление положением спинки и ножной секции с пульта ДУ | наличие |
| 16. | Полный и секционный массаж | наличие |
| 17. | Материал | Заменитель кожи ПВХ |
| 19. | Пульт управления | наличие |
|  | Технические параметры |  |
| 20. | Размеры (высота, ширина, глубина) в рабочем положении, не менее (см) | 117*77*127 |
| 21. | Размеры (высота, ширина, глубина) в разложенном состоянии, не более(см) | 187*77*100 |
| 22. | Вес нетто (кг) | 95 |
| 23. | Вес брутто (кг) | 105 |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (Заверенная копия).

1.5.2. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).

Главный врач           (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный инженер    (подпись)                (Ф.И.О.)