Техническое задание

Массажное кресло Venerdi Cosmo

Массажное кресло предназначено для восстановительной интенсивной терапии и проведения сеансов профессионального массажа. Способствует снятию усталости, улучшению кровообращения, нормализации кровяного давления, уменьшению боли в мышечных тканях, быстрому восстановлению работоспособности

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кресло электромассажное модели Venerdi Cosmo или аналог. | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1.    Срок поставки – не более _ рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 12 месяцев со дня подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Год выпуска – не ранее 2013 г.

1.3.6. Страна производства – Тайвань.

1.3.7. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| №п\п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пульт управления VFD | Да |
| 2. | Встроенный mp3-плеер | Да |
| 2.1 | Стерео-динамики в обеих спинках кресла | Да |
| 2.2 | Динамики расположены в верхних частях спинок | Да |
| 2.3 | Направление звуковой волны в сторону Пользователя | Да |
| 2.4 | Управление музыкальными файлами с пульта | Да |
| 2.5 | Регулировка громкости звучания с пульта | Да |
| 3. | Количество автоматических программ | 7 |
| 3.1. | 3D массаж | Да |
| 3.1.1 | Усиление 3D-эффекта | Да |
| 3.1.2 | Уменьшение силы 3D-эффекта | Да |
| 3.2. | Китайский массаж | Да |
| 3.3. | Тайский массаж | Да |
| 3.4. | Корейский (релаксационный) массаж | Да |
| 3.5 | Синхронизированный с музыкой массаж | Да |
| 3.6 | Растяжка позвоночника и ног | Да |
| 3.7 | «Нулевая гравитация» | Да |
| 4. | Таймер | 10, 20, 30 минут |
| 5. | Функция «нулевой гравитации» | Да |
| 6. | Функция сканирования тела | Да |
| 7. | Выдвижение секции для ног | Да |
| 8. | S-образная форма спинки кресла | Да |
| 9. | Функция синхронизации массажа с музыкой | Да |
| 10. | Ручные режимы | 6 |
| 10.1 | Разминание | Да |
| 10.2 | Постукивающий массаж | Да |
| 10.3 | Поколачивание | Да |
| 10.4 | Шиатсу | Да |
| 10.5 | Воздушный массаж верхней части тела | Да |
| 10.6 | Воздушный массаж ног и голеней | Да |
| 11. | Встроенный массажер для головы (шлем) | Да |
| 12. | Количество массажных подушек | 92 |
| 13. | Отдельный роликовый массаж стоп | Да |
| 14. | Прогрев поясницы | Да |
| 14.1 | Отдельная встроенная накидка для прогрева других частей тела (бедра, колени, голени) | Да |
| 15. | Регулировка интенсивности массажа | Да |
| 16. | Регулировка скорости массажа | Да |
| 17. | 3 степени интенсивности прогрева | Да |
| 18. | Максимальная температура прогрева, не ниже | 65°С |
| 19. | Возможность выбора места точечного массажа | Да |
| 20. | Функция растяжки ног | Да |
| 21. | Максимальный рост пользователя | 220см. |
| 22. | Длина в собранном виде, максимальная | 180см. |
| 23. | Ширина в собранном виде | 90см. |
| 24. | Высота в собранном виде | 140 см. |
| 24.1 | Минимальная длина | 150см |
| 24.2 | Максимальная длина | 210см |
| 25. | Вес | 132кг. |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).

Главный врач           (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный инженер    (подпись)                (Ф.И.О.)