Техническое задание

Массажное кресло Venerdi Amato

Массажное кресло предназначено для восстановительной интенсивной терапии и проведения сеансов профессионального массажа. Способствует снятию усталости, улучшению кровообращения, нормализации кровяного давления, уменьшению боли в мышечных тканях, быстрому восстановлению работоспособности

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кресло электромассажное модели Venerdi Amato или эквивалент | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  | 20 рабочих дней с момента подписания контракта |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1.    Срок поставки – не более 20 рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с дня подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Год выпуска – не ранее 2014 г.

1.3.6. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| №п\п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функция сканирования тела с учетом роста и формы тела пользователя | Да |
| 2 | S-образная форма спинки кресла, соответствующая изгибам человеческого тела | Да |
| 3. | Роликовый массаж в области головы, шеи, спины и талии | Да |
| 4. | Разминающий массаж в области головы, шеи, спины и талии | Да |
| 5. | Точечный массаж в области головы, шеи, спины и талии | Да |
| 6. | Постукивающий массаж в области головы, шеи, спины и талии | Да |
| 7. | 7 воздушных подушек в области сидения | Да |
| 8. | 16 воздушных подушек в области ног | Да |
| 9. | 8 воздушных подушек в области стоп | Да |
| 10. | Пульсирующий, сдавливающий массаж стоп и ног | Да |
| 11. | Функция прогрева в области талии | Да |
| 12. | Функция прогрева ступней | Да |
| 13. | Открывающиеся крышки подлокотников. При открытых крышках производится массаж рук, при закрытой они естественным образом соединяются с подлокотником | Да |
| 14. | Управление с помощью широкоугольного люминесцентного дисплея (ВФД) | Да |
| 15. | Регулировка спинки кресла и опоры для ног с помощью электропривода | Да |
| 16. | Подставка для ног вытягивается\втягивается в пределах 13,5см., обеспечивая идеальное состояние длины для людей разного роста | Да |
| 17. | Автопрограмма «снятие усталости» | Да |
| 18. | Автопрограмма «облегчение боли» | Да |
| 19. | Автопрограмма «расслабление» | Да |
| 20. | Таймер | 10,20,30 минут |
| 21. | Массаж верхней части тела | Да |
| 22. | Массаж плеч | Да |
| 23. | Массаж спины | Да |
| 24. | Массаж поясницы | Да |
| 25. | Регулировка интенсивности воздушно-компрессионного массажа | Да |
| 26. | Виды массажа: Разминающий, постукивающий, поколачивающий, Шиацу | Да |
| 28. | Регулировка расстояния между двумя блоками роликов | Да |
| 29. | Регулировка интенсивности силы массажа | Да |
| 30. | Функция растяжки голеней | Да |
| 31. | Вес | 92кг. |
| 32. | Номинальная мощность | 260Вт. |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).