Техническое задание

Массажер для головы и глаз RK-2808

Массажер ля головы и глаз предназначен для восстановительной интенсивной терапии и проведения сеансов массажа области головы и глаз. Способствует снятию усталости, улучшению кровообращения, нормализации кровяного давления, уменьшению боли в мышечных тканях, быстрому восстановлению работоспособности

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массажер для головы и глаз RK 2808 | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  | Конец октября – начало декабря 2014года |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1.    Срок поставки – конец октября – начало ноября 2014года

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р 52161.2.32-2008, ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (Разд.4), ГОСТ Р 51318.14.2-2006 (Разд.5,7), ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд.6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с дня подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Год выпуска – не ранее 2014 г.

1.3.6. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| №п\п | Наименование | Параметр |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество автоматических программ | 6 |
| 2 | Количество режимов работы воздушных подушек | 4 |
| 3. | Количество режимов работы вибрации | 10 |
| 4. | Количество режимов работы нагрева | Два |
| 5. | Массаж воздушными подушками | Да |
| 6. | Вибрация | Да |
| 7. | Нагрев | Да |
| 8. | Таймер | 5. 10 и 15 минут |
| 9. | МР3-плеер | Да |
| 10. | Возможность закачивать музыку через USB-порт | Да |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).