# Техническое задание на поставку оборудования

## Перечень и объемы закупаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во | Адрес поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массажная кровать TAKASIMA A-808L (или эквивалент) | Описаны в п. 1.3-1.5 конкурсной документации | Шт. |  |  |  |

## 1.2.    Общие требования к поставке

1.2.1   Условия оплаты: в течение __________ рабочих дней с даты подписания Сторонами акта приемки - передачи.

1.2.2    Срок поставки – не более ________ рабочих дней с даты подписания Договора поставки.

1.2.3 Доставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Стоимость доставки включается в стоимость поставки.

1.3.    Общие технические требования

1.3.1. Поставляемое оборудование по своим характеристикам должно соответствовать всем требованиям Заказчика и удостоверяться сертификационной документацией, указанной в п.1.5.

1.3.2. Оборудование должно быть новым и ранее не использованным.

1.3.3. Оборудование должно соответствовать требованиям:

- государственных стандартов РФ: ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-32-98, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99,

- санитарных правил и норм РФ:  МСанПин 001-96, МУ 1.1.037-95.

1.3.4. Срок гарантии на оборудование – не менее 18 месяцев с даты подписания Актов сдачи-приемки Поставщиком и Покупателем (Заказчиком).

1.3.5. Комплект поставки: передача оборудования сопровождается передачей эксплуатационной документации (Инструкцией по эксплуатации) на русском языке.

1.4.    Функциональные требования и характеристики

| № п.п. | Наименование функций и характеристик | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоматический курс массажа | наличие |
| 2. | Возможность выбора зоны роликового массажа | наличие |
| 3. |  |  |
| 4. | Ручная настройка области массажа | наличие |
| 5. | Инфракрасный прогрев до 60( С | наличие |
| 6. | Функция вибрации | наличие |
| 7. | Функция ультрадлинной магнитной волны | наличие |
| 8. | Сочетание функций вибрации и ультрадлинной магнитной волны | наличие |
| 8. | 4 вала с 12 роликами | наличие |
| 9. | Подушки с песком 2 шт. | наличие |
| 10. | Пульт дистанционного управления | наличие |
| 11. | Гаусс-метр | наличие |
| 12. | Ограничения по росту пациента | отсутствуют |
| 13. | Габаритные размеры, мм, не более | 2020х850х420 |
| 14. | Гарантийный срок эксплуатации, мес., не менее | 18 |
| 15. | Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
| 16. | Масса нетто, кг, не более | 65 |
| 17. | Масса брутто (в транспортной упаковке), кг, не более | 70 |
| 18. | Электропитание: - напряжение номинальное, В - частота, Гц | 220, 50 |
| 19. | Потребляемая мощность, Вт, не более | 135 |
| 20. | Материал покрытия -ПВХ | наличие |
| 21. | Сертификат соответствия ГОСТам РФ | наличие |

## 1.5.   Подтверждение соответствия оборудования предъявляемым требованиям

Участник размещения заказа в составе своего предложения должен представить следующие документы, подтверждающие соответствие предлагаемого им оборудования указанным  требованиям:

1.5.1. Сертификат соответствия государственным стандартам РФ: ГОСТ Р МЭК 335-1-94, ГОСТ Р МЭК 60335-2-32-98, ГОСТ Р 51318.14.1-99, ГОСТ Р 51318.14.2-99  ГОСТ 51317.3.2-99 ГОСТ Р 51317.3.3-99 (Нотариально заверенная копия).

1.5.2. Документы, подтверждающие полномочия Участника - договор с производителем оборудования или договор с Дистрибьютором (копия, заверенная Участником).

Главный врач           (подпись)                (Ф.И.О.)

Главный инженер    (подпись)                (Ф.И.О.)